## Koncepttyp A
Konceptförskolor inom koncepttyp A |  | 2024-01-24 |  | Ramavtal förskolebyggnader Adda Inköpscentral (fd SKL Kommentus)
Förskolebyggnader i ett plan för ca 60 - 80 barn
Utvärdering baserad på 72 barn och 14 personal
2 enheter med möjlighet till 4 till 6 barngrupper (baser)
| Brixly | JSB (rak) | JSB (vinkel) | Serneke | Skanska
Fasta priser koncept A inkl. standardgrund
södra Sverige - del Stormalmö |  | 35138480 | 35242440 | 38413220 | 22787796.6445
södra Sverige - del övriga södra Sverige |  | 35138480 | 35242440 | 37633520 | 22787796.6445
västra Sverige - del Storgöteborg | 26596405.9572 | 35675953.2 | 35866200 | 39244900 | 22787796.6445
västra Sverige - del övriga västra Sverige | 26380733.66 | 35675953.2 | 35866200 | 38413220 | 22787796.6445
mellersta Sverige - del Storstockholm |  | 35138480 | 35242440 | 40414450 | 25066214.8466
mellersta Sverige - del övriga mellersta Sverige |  | 35675953.2 | 35866200 | 40414450 | 22787796.6445
norra Sverige - del Norrlandskusten |  | 36386000 | 36489960 | 40414450 | 22787796.6445
norra Sverige - del övriga norra Sverige |  | 37633520 | 37737480 | 38439210 | 25066214.8466
Prissatta tillval/optioner
Avfallskvarn i storkök | 75914 | 168 000 | 168000 | 55 000 | 48677.1264
Fasad av träpanel | Ingår i pris | Ingår i pris | Ingår i pris | Ingår i pris | ingår i pris
Fasad av fibercementskivor | 235273 | 110 000 | 110 000 | 315 000 | 244544.6112
Utbyte av golv i icke våtrum till linoleum | -73016 | -150 000 | -150 000 | 35 000 | -135600.5664
Fast solavskärmning Fasad 1 | 113580 | 110 000 | 110 000 | 25 000 | 132123.6288
Fast solavskärmning Fasad 2 | 68148 | 100 000 | 100 000 | 25 000 | 69538.752
Fast solavskärmning Fasad 3 | 81129 | 220 000 | 220 000 | 30 000 | 143713.4208
Fast solavskärmning Fasad 4 | 90863 | 290 000 | 290 000 | 25 000 | 69538.752
Golvvärme | Ingår | Ingår i pris | Ingår i pris | Ingår i pris | ingår i pris
I det fasta priset ingår bl.a. :
Standardgrund (grund ovan packad markbädd), anslutning till fettavskiljare (själva fettavskiljaren ingår ej), kanalisation för IT och larminstallationer
I det fasta priset ingår inte exempelvis:
Avfallsbyggnad, andra komplementbyggnader, förberedande markarbeten, gård och lekutrustning, lös inredning, larm, passagessystem, IT-kablage och uttag
För detaljer för vad som ingår i det fasta priset se bilaga 03 - Prisbilaga
Övriga uppgifter
BTA | 940.18 | 949.1 | 945.5 | 950 | 918
BYA | 947.97 | 1305,2 inkl. takutsprång | 1289,3 inkl. takutsprång | 1136 | 947
BRA | 837.78 | 866.6 | 863.2 | 869 | 858
Pedagogisk yta | 382.4 | 433.8 | 425.1 | 452 | 406
Barnyta | 548.1 | 640 | 635.5 | 559 | 627
Verksamhetsyta | 706.29 | 829.9 | 816 | 748 | 760
Längsta mått (längd) | 43.675 | 62.9 | 42.75 | 46.5 | 48.6
Största bredd | 15.58 | 16.6 | 36.5 | 27 | 18.9
Byggnadshöjd | 6.2923 | 3.35 | 3.35 | 4,100/ 6,250 | 4.05
Nockhöjd | 8.3496 | 6 | 6 | 7.92 | 6.48
Totalhöjd | 8.349 | 7.55 | 7.55 | 7,920+1,500 Beror på exakt ventilationshuvud, vi har räknat med ytterligare höjd på 1500mm. | 6.48
Våningshöjd
Rumshöjd | 2.7 | 3,050-5,500 | 3,050-5,500 | 2.7 | 2.7
Sockelhöjd | 0.15 | 0,300/0,100 | 0,300/0,100 | 0.5 | 0.25
Stomsystem | Trästomme/Limträ | KL-trä | KL-trä | Huvudsakligen Trä. Stål och betong sker i installationstäta utrymmen. | Trä/ stål
Grundsystem | Betongplatta på mark | Betongplatta på mark | Betongplatta på mark | Betongplatta på mark | Betongplatta på mark + fund.
Uppvärmningssystem (och kort om styrning) | Fastigheten är utrustad med golvvärme som värms via FJVX och framledningstempen styrs av en utomhuskompenserad kurva, inomhusklimatet styrs via rumsgivare. | Fjärrvärme, växlad, med utomhustemperaturkompenserade kurvor för respektive system. • Golvvärme i alla utrymmen där barn vistas, 1 rum = 1 zon med styrning via fördelare och rumsgivare. • Radiatorer i övriga utrymmen. • Uppvärmd tilluft med hög återvinningsverkningsgrad i alla utrymmen. | Fjärrvärme, växlad, med utomhustemperaturkompenserade kurvor för respektive system. • Golvvärme i alla utrymmen där barn vistas, 1 rum = 1 zon med styrning via fördelare och rumsgivare. • Radiatorer i övriga utrymmen. • Uppvärmd tilluft med hög återvinningsverkningsgrad i alla utrymmen. | Fjärrvärmecentralen utförs med separata shuntar och system för luftbehandling, kretsar för golvvärme (2-rörsystem). Fjärrvärmecentralen utförs med prefabricerad VVX-system med integrerad styr-utrustning som har möjlighet till uppkoppling via Modbus. | Golvvärme, rumsgivare
Ventilationssystem (antal aggregat, fabrikat, återvinning, styrning (CAV/VAV) | 1st aggregat med roterande värmeväxlare Fläkt Woods.Temperaturverkningsgrad 85%.CAV i förskolelokaler, Torg förses med VAV. Kök ventileras med separat takfläkt , tilluft kompenseras via spjällstyrning. | Koncept A1: 2 st LA (FTX) • LA01 - allmänventilation, betjänar enheter + admin. o Fabrikat: IV Produkt o Återvinning: Roterande värmeväxlare o Styrning: VAV, luftkvalitet-, alt. närvarostyrning • LA02 - köksventilation, betjänar kök + ateljé. o Fabrikat: IV Produkt o Återvinning: Batterivärmeväxlare o Styrning: Drifttidsstyrning, förregling mot köksutrustning. | Koncept A2: 2 st LA (FTX) • LA01 - allmänventilation, betjänar enheter + admin. o Fabrikat: IV Produkt o Återvinning: Roterande värmeväxlare o Styrning: VAV, luftkvalitet-, alt. närvarostyrning • LA02 - köksventilation, betjänar kök + ateljé. o Fabrikat: IV Produkt o Återvinning: Batterivärmeväxlare o Styrning: Drifttidsstyrning, förregling mot köksutrustning. | Ventilationen i samtliga konceptförskolor är av typen FTX med behovsstyrning utifrån CO2och temperatur i rum som har varierande närvaro under drifttiden vilket motsvarar 55 timmar per vecka. Ventilationen är helt avstängd under övrig tid. Varje förskola betjänas av två aggregat, ett för matsal och kökmed plattvärmeväxlaresamt ett för övriga utrymmen med roterande värmeväxlare. | 2 aggr. , ej upphandlat, CAV, webbaserad pc system
Klimatpåverkan (kg CO2e) - leverantörens beräknade klimatpåverkan för konceptförskolan under byggskedet. Att nyttja som komplement till information om byggnadens energiförbrukning under driftskedet. Leverantörernas uppgifter i denna sammanställning är delvis baserade på schablondata. För att inte felaktigt exkludera relevanta leverantörer bör utvärdering ske med marginal på angivna värden och kravnivån bör verifieras med leverantören innan kontrakt tecknas. | 265000 | 285000 | 284000 | 318000 | 225000
Värmeförlusttal enligt förutsättningarna i upphandlingen (W/m2Atemp) | 18.8 | 21.6 | 21.4 | 18.6 | 21.1
Årsenergiförbrukning/primärenergital enligt förutsättningarna i upphandlingen (Enköping) (kWh/m2Atemp år) | 38.1 | 66.5 (Primärenergital) Specifik energianvändning 58.4 | 66.7 (Primärenergital) Specifik energianvändning 58.5 | 51.9 | 60.5
Fasadmaterial som finns prissatta | Träpanel ingår (Fibercementskivor tillval) | Träpanel | Träpanel | Träpanel | Träpanel & fibercementskivor
Andra alternativa fasadmaterial som kan erbjudas | Tillval: Tegel | Fibercementskivor Tegel Puts Plåt | Fibercementskivor Tegel Puts Plåt | Fibercementskivor | Väldigt många
Takbeklädnad som ingår | Papptak | Papp | Papp | Takpapp | Papp
Alternativa takbeklädnader som kan erbjudas | Tillval: Bandtäckt plåt | Plåt Taktegel Sedum | Plåt Taktegel Sedum | Plåt | Plåt, Tegel och Sedum
Takformer och taklutningar som ingår | Pulpettak 6 till 12 graders lutning | Sadeltak 200 lutning | Sadeltak 200 lutning | Sadeltak 45gr Välvd Radie: 5466 | Enl. sektion
Takformer och taklutningar som kan erbjudas | Tillval: Sadeltak 6-35 graders lutning | - | - | Gällande taklutning erbjuds, vid annat behov kräver det vidare studier. | De mesta
Fönster - fabrikat och material/beklädnad | Fabrikat Nordan, Mtrl Trä/Aluminium | Aluminium klädda träfönster Harmoni Alu inåtgående 2+1 Vitmålat på insida, Ral 7004 utvändigt aluminium 2+1 2xenergi+ argon+VK U-värde 0,9 | Aluminium klädda träfönster Harmoni Alu inåtgående 2+1 Vitmålat på insida, Ral 7004 utvändigt aluminium 2+1 2xenergi+ argon+VK U-värde 0,9 | Fönster i fasad utförs i trä. | Ej upphandlat, trä/ alu
Inredning som ingår i priset (exempelvis lekkojor, viss inredning etc) | Detta framgår av planritningar | BASENHET Pentry enligt uppställning Förvaringshyllor enl. uppställning Madrassförvaring enl. uppställning Bokhylla / Sittbänk enl. uppställning KAPPRUM/ LEKTORG Klädförvaring enl. uppställning Lekstruktur enl. uppställning GROVENTRÉ Skohylla enl. uppställning (Utv. sittbänk mot fasad) GEMENSAM YTA (Ateljé / Verkstad / Matsal) Pentry enl. uppställning, Ugn, Textil/ Vikvägg PAUSRUM Pentry enl. uppställning | Lika JSB rak | Enligt ritning ingår heldragen linje (ej streckat): entré (groventré, skåp för barn/personal i kapprum, stövelförvaring) pentryn, pedagogiska kök, förvaringsskåp (lekförråd), madrassförvaring, skötbord, akustikpaneler) | Enl. ritning verksamhetsplan
Ev. övrigt som ingår i priset (tex något som ej var kravställt men som ingår hos er) | Golvvärme | Golvvärme i samtliga ytor för vistelsezon | Golvvärme i samtliga ytor för vistelsezon | Golvvärme | Enl. ritning verksamhetsplan. Golvvärme
Leveranstid vid goda förutsättningar. Avser tid från erhållet bygglov. | 14 månader | 12 månader | 12 månader | 13 månader | 8 månader
Kontaktperson hos leverantören för kommuner/kommunala bolag vid frågor kring förskolorna. | Robert Johansson robert.johansson@brixly.se +46 (0)5 252 93 00 | Peter Axelsson peter.axelsson@jsb.se 0739-10 00 86 | Peter Axelsson peter.axelsson@jsb.se 0739-10 00 86 | skr.forskolor@serneke.se Gustav Bergstedt +46 72 561 89 50 | Nicklas Hagervall nicklas.hagervall@skanska.se 010-449 33 44
Länk till planlösning och fasad på SKL Kommentus hemsida | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/brixly-koncept-a.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/jsb-rak-koncept-a.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/jsb-vinkel-koncept-a.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/serneke-koncept-a.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/skanska-koncept-a.pdf
Länk till hemsida med mer information och ritningar på byggnaden | https://forskola.brixly.se/ | https://jsb.se/tallen | https://jsb.se/tallen | https://www.serneke.se/atrium | https://www.skanska.se/forskolor
Samtliga koncept har exempelvis:
Närvarostyrd LED-belysning (undantag för närvarostyrning på vissa utrymmen)
Tomrör och annan förberedelse för IT-installationer och larminstallationer
Val av golvbeklädnad där pris finns på för icke våtrum PVC-fri plastmatta och linoleum. Andra valfria golvmaterial kan köpas.
Samtliga öppningsbara fönster har Kip-dreh beslag eller beslag med motsvarande funktion
För detaljerad information: Se kravställning i förfrågningsunderlag samt ramavtalsleverantörernas uppgifter via sin hemsida enligt länk ovan.
Note on A49: Leverantören kan förbättra sina uppgifter under detaljprojekteringen. Leverantörerna har åtagit sig att minska den beräknade klimatpåverkan för konceptförskolan under avtalstid, inköpscentralen kommer att uppdatera uppgifterna minst en gång per år. Se mer detaljerad information i slutrapport konceptförskolornas klimatpåverkan under stöddokument.
Note on B49: mål för 2022 saknas
Note on C49: Mål att minska med 2% 2022.
Note on E49: Mål 2022 saknas.
Note on F49: Mål att minska med 5% 2022

## ändringslogg
Ändringsdatum | Vad har ändrats?
220621 | Lagt till ändringslogg och mål för miskad koldioxidberäkning för 2022.
220826 | Ny ramavtalsleverantör efter överlåtelse från Flexator till Adapteo AB
231219 | Uppdaterad klimatdata "Klimatpåverkan (kg CO2e)"
240201 | Indexering för år 2024. Procentuell höjning med 3,96%