## Koncepttyp B
Konceptförskolor inom koncepttyp B |  |  |  | Ramavtal förskolebyggnader Adda Inköpscentral (fd SKL Kommentus Inköpscentral)
Förskolebyggnader i ett plan för ca 80-120 barn
Utvärdering baserad på 108 barn och 21 personal
3 enheter med möjlighet till 6 till 9 barngrupper (baser)
| Brixly | JSB | Moelven | Peab | Sjötorpshus | Skanska
Fasta priser koncept B inkl. standardgrund
södra Sverige - del Stormalmö |  | 54904500 | 30351207.6 | 39146140.2559 |  | 30406339.3778
södra Sverige - del övriga södra Sverige |  | 54904500 | 30351207.6 | 39146140.2559 |  | 30406339.3778
västra Sverige - del Storgöteborg | 36346340.309 |  | 30014460 | 40969718.4397 |  | 30406339.3778
västra Sverige - del övriga västra Sverige | 34460760.4103 |  | 30014460 | 40848146.4908 |  | 30406339.3778
mellersta Sverige - del Storstockholm |  |  | 30131589.6 | 43765871.1653 | 28538242.0362 | 33446851.7416
mellersta Sverige - del övriga mellersta Sverige |  |  | 30131589.6 | 41942292.9815 | 27657806.8192 | 30406339.3778
norra Sverige - del Norrlandskusten |  | 56746851 | 34140838.2 | 41942292.9815 |  | 30406339.3778
norra Sverige - del övriga norra Sverige |  | 58320780 | 35019310.2 | 41942292.9815 |  | 33446851.7416
Prissatta tillval/optioner
Avgående om mottagningskök | -144669.9688 | 1073688 | -484379.7 | -24314.8094 | -97151.1109 | -213966.1265
Avfallskvarn i storkök | 79630.4761 | 207417 | 85407 | 75982.2058 | 24288.3016 | 51181.7296
Stekbord/kombibord i storkök | 179926.4423 | 85407 | 97608 | 60785.9744 | 24288.3016 | 32581.6347
Fasad av träpanel | Ingår i pris | Ingår i pris | Ingår i pris | - | Ingår i pris | Ingår i pris
Fasad av fibercementskivor | 313655.7959 | 225718.5 | 581987.7 | - | 394677.5668 | 364715.8465
Utbyte av golv i icke våtrum till linoleum | -113061.7656 | -183015 | -183015 | - | ingår | -215181.8669
Fast solavskärmning Fasad 1 | 200836.3392 | 143971.8 | 79306.5 | 46197.0888 | 100187.6725 | 226123.5311
Fast solavskärmning Fasad 2 | 132755.922 | 122010 | 36603 | 46197.0888 | 99636.523 | 111846.0251
Fast solavskärmning Fasad 3 | 85100.7838 | 280623 | 164713.5 | 34039.6841 | 91352.5146 | 243143.8977
Fast solavskärmning Fasad 4 | 102120.1014 | 384331.5 | 81746.7 | 65648.9363 | 163457.7552 | 94825.6586
Golvvärme | Ingår i pris | Ingår i pris | 1070027.7 | Ingår i pris | ingår | Ingår i pris
I det fasta priset ingår bl.a. :
Standardgrund (grund ovan packad markbädd), anslutning till fettavskiljare (själva fettavskiljaren ingår ej), kanalisation för IT och larminstallationer
I det fasta priset ingår inte exempelvis:
Avfallsbyggnad, andra komplementbyggnader, förberedande markarbeten, gård och lekutrustning, lös inredning, larm, passagessystem, IT-kablage och uttag
För detaljer för vad som ingår i det fasta priset se bilaga 03 - Prisbilaga
Övriga uppgifter
BTA | 1361.5 | 1320.3 | 1397 | 1244.2 | 1384 | 1285
BYA | 1336.59 | 1781,5 inkl. takutsprång | 1554.8 | 1244.2 | 1373 | 1323
BRA | 1204.32 | 1231.8 | 1204.1 | 1141.9 | 1305 | 1207
Pedagogisk yta | 571.93 | 640.8 | 538.3 | 533.81 | 628 | 576
Barnyta | 824.55 | 946.9 | 943.3 | 758.69 | 946 | 928
Verksamhetsyta | 1013.29 | 1172.8 | 1114.7 | 952.39 | 1265 | 1084
Längsta mått (längd) | 65.99 | 69.05 | 74.16 | 55.54 | 58.2 | 60.2
Största bredd | 15.58 | 36.3 | 39.5 | 42.635 | 44.5 | 26.5
Byggnadshöjd | 6.7953 | 3.35 | 8.2 | 4.035 | 4.24 | 3.89
Nockhöjd | 8.8535 | 6 | 8.3 | 6.03 | 7.17 | 6.41
Totalhöjd | 8.353 | 7.55 | 8.3 | 6.81 | 7.58 | 6.41
Våningshöjd
Rumshöjd | 2.7 | 3,050-5,500 | 2.7 | 2.7 | 2,7-3,0 | 2.7
Sockelhöjd | 0.15 | 0,300/0,100 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.25
Stomsystem | Trästomme/Limträ | KL-trä | Trä | Regel väggar i trä och bjälklag av KL trä | Trästomme | Trä/ stål
Grundsystem | Betongplatta på mark | Betongplatta på mark | Isolerad tät krypgrund , typ Isolergrund direkt | Betongplatta på mark | Betongplatta på mark med förhöjd sockel. | Betongplatta på mark + fund.
Uppvärmningssystem (och kort om styrning) | Fastigheten är utrustad med golvvärme som värms via FJVX och framledningstempen styrs av en utomhuskompenserad kurva, inomhusklimatet styrs via rumsgivare. | Fjärrvärme, växlad, med utomhustemperaturkompenserade kurvor för respektive system. • Golvvärme i alla utrymmen där barn vistas, 1 rum = 1 zon med styrning via fördelare och rumsgivare. • Radiatorer i övriga utrymmen. • Uppvärmd tilluft med hög återvinningsverkningsgrad i alla utrymmen. | Vattenburet värmesystem med radiatorer och radiatortermostater. | fjärrvärme, utetemperaturkompenserad framledningstemperatur för VS-system | Fjärrvärme med Vattenburen golvvärme, prognosstyrning. Kan även erbjuda Bergvärme mot tillägg om beställarna önskar. | Golvvärme, rumsgivare
Ventilationssystem (antal aggregat, fabrikat, återvinning, styrning (CAV/VAV) | 1st aggregat med roterande värmeväxlare Fläkt Woods. Temperaturverkningsgrad 85%.CAV i förskolelokaler, Torg förses med VAV. Kök ventileras med separat takfläkt , tilluft kompenseras via spjällstyrning. | 2 st LA (FTX) • LA01 - allmänventilation, betjänar enheter + admin. o Fabrikat: IV Produkt o Återvinning: Roterande värmeväxlare o Styrning: VAV, luftkvalitet-, alt. närvarostyrning • LA02 - köksventilation, betjänar kök + ateljé. o Fabrikat: IV Produkt o Återvinning: Batterivärmeväxlare o Styrning: Drifttidsstyrning, förregling mot köksutrustning. | Två st Swegon Gold ,84,6 % återvinning,VAV större rum,CAV mindre rum | 5 st aggregat med roterande VVX, fabrikat IV-produkt. 4 aggregat för avdelningar och administration styrs för CAV. Aggregat för storkök utförs med VAV, kåpor forceras via tryckknapp. | 2 st luftbehandlingsaggregat LB01 och LB02 från Swegon. LB01 betjänar avdelningar och Personaldel medan LB02 betjänar storkök och matsal. Årstemperaturverkningsgraden för LB01 är 85,1% och för LB02 är 84,3%. De nio stora rummen i baserna, ateljé/verkstad, matsalen samt personalrummet har variabelt luftflöde, så kallat VAV-system. Övriga rum i byggnaden har konstant ventilationsflöde, så kallat CAV-system. | 2 aggr. , ej upphandlat, CAV, webbaserad pc system
Klimatpåverkan (kg CO2e) - leverantörens beräknade klimatpåverkan för konceptförskolan under byggskedet. Att nyttja som komplement till information om byggnadens energiförbrukning under driftskedet. Leverantörernas uppgifter i denna sammanställning är delvis baserade på schablondata. För att inte felaktigt exkludera relevanta leverantörer bör utvärdering ske med marginal på angivna värden och kravnivån bör verifieras med leverantören innan kontrakt tecknas. | 403000 | 411000 | 292000 | 313000 | 288000 | 324000
Värmeförlusttal enligt förutsättningarna i upphandlingen (W/m2Atemp) | 18.2 | 21.3 | 19.7 | 19.7 | 17.5 | 20.1
Årsenergiförbrukning/primärenergital enligt förutsättningarna i upphandlingen (Enköping) (kWh/m2Atemp år) | 36.2 | Primärenergital 64.8 Specifik energianvändning 57.3 | 73 | 67.3 | 39.6 | 62.6
Fasadmaterial som finns prissatta | Träpanel ingår (Fibercementskivor tillval) | Träpanel | Träfasad | Träpanel | Målad finsågad granpanel 22 mm | Träpanel & fibercementskivor
Andra alternativa fasadmaterial som kan erbjudas | Tillval: Tegel | Fibercementskivor Tegel Puts Plåt | Skivor,tegel,puts | Fasadskivor | Kebonypanel, puts, tegel, liggande träpanel, fibercementskivor mm | Väldigt många
Takbeklädnad som ingår | Papptak | Papp | 2 kupiga betongpannor | Papp | Betongtakpannor | Papp
Alternativa takbeklädnader som kan erbjudas | Tillval: Bandtäckt plåt | Plåt Taktegel Sedum | Plåt,takpapp,protanduk | Plåt | Plåttak, papptak, sedumtak övrigt enligt önskemål från beställare | Plåt, Tegel och Sedum
Takformer och taklutningar som ingår | Pulpettak 6 till 12 graders lutning | Sadeltak 200 lutning | Sadeltak 22°/ pulpet 14°enl. fasadritning | Sadeltak 14° Skärmtak sadeltak 22° | Sadeltak | Enl. sektion
Takformer och taklutningar som kan erbjudas | Tillval: Sadeltak 6-35 graders lutning | - | Taklutning upp till 41°,Pulpet,mansard,valmat,låglutande | Tillval | Sadeltak med annan taklutning, pulpettak med flackare taklutning samt även platt tak 4 grader vid papptak | De mesta
Fönster - fabrikat och material/beklädnad | Fabrikat Nordan, Mtrl Trä/Aluminium | Aluminium klädda träfönster Harmoni Alu inåtgående 2+1 Vitmålat på insida, Ral 7004 utvändigt aluminium 2+1 2xenergi+ argon+VK U-värde 0,9 | Elitfönster, trä med aluminiumklädd utsida | Elitfönster | Trarydsfönster, aluminiumbeklädd utsida | Ej upphandlat, trä/ alu
Inredning som ingår i priset (exempelvis lekkojor, viss inredning etc) | Detta framgår av planritningar | BASENHET Pentry enligt uppställning Förvaringshyllor enl. uppställning Madrassförvaring enl. uppställning Bokhylla / Sittbänk enl. uppställning KAPPRUM/ LEKTORG Klädförvaring enl. uppställning Lekstruktur enl. uppställning GROVENTRÉ Skohylla enl. uppställning (Utv. sittbänk mot fasad) GEMENSAM YTA (Ateljé / Verkstad / Matsal) Pentry enl. uppställning, Ugn, Textil/ Vikvägg PAUSRUM Pentry enl. uppställning | Fast inrede enl. planritning och förfrågan. (Lekkojor, ingår inte) | Pentry, gradäng, utrustning i WC/RWC, sittnisch | Inredning ingår enligt kravspecifikation, stora möjligheter till lokala anpassningar och verksamhetsanpassade val finns | Enl. ritning verksamhetsplan
Ev. övrigt som ingår i priset (tex något som ej var kravställt men som ingår hos er) | Golvvärme | Golvvärme i samtliga ytor för vistelsezon | Nej | Valfri komposition erbjuder en flexibel anpassning till tomt. Länk upp till 4m ingår. Golvvärme | Stor flexibilitet, en grundkonstruktion med förhöjd sockel, närvarostyrd ventilation. Golvvärme | Enl. ritning verksamhetsplan. Golvvärme
Leveranstid vid goda förutsättningar. Avser tid från erhållet bygglov. | 14 månader | 14 månader | 9 månader | 18 månader | 12 månader | 9 månader
Kontaktperson hos leverantören för kommuner/kommunala bolag vid frågor kring förskolorna | Robert Johansson robert.johansson@brixly.se +46 (0)5 252 93 00 | Peter Axelsson peter.axelsson@jsb.se 0739-10 00 86 | Tomas Augustsson tomas.augustsson@moelven.se 010-122 5813 | Olika beroende på ort. Se länk nedan. | Robert Arconge robert.arconge@sjotorpshus.se 076-946 06 85 | Nicklas Hagervall nicklas.hagervall@skanska.se 010-449 33 44
Länk till planlösning och fasad på SKL Kommentus hemsida | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/brixly-koncept-b.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/jsb-koncept-b.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/moelven-koncept-b.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/peab-koncept-b.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/sjotorpshus-koncept-b.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/skanska-koncept-b.pdf
Länk till hemsida med mer information och ritningar på byggnaden | https://forskola.brixly.se/ | https://jsb.se/tallen | https://www.moelven.com/se/om-moelven/division-byggsystem/moelven-byggmodul-ab/ramavtal-forskola-skr/ | https://peab.se/produkter/entreprenad/flexibla-forskolekoncept-med-barnet-i-fokus/ | https://www.sjotorpshus.se/sida.php?sida=112&rubrik=Ramavtal+f%C3%B6rskolor | https://www.skanska.se/forskolor
Samtliga koncept har exempelvis:
Närvarostyrd LED-belysning (undantag för närvarostyrning på vissa utrymmen)
Tomrör och annan förberedelse för IT-installationer och larminstallationer
Val av golvbeklädnad där pris finns på för icke våtrum PVC-fri plastmatta och linoleum. Andra valfria golvmaterial kan köpas.
Samtliga öppningsbara fönster har Kip-dreh beslag eller beslag med motsvarande funktion
För detaljerad information: Se kravställning i förfrågningsunderlag samt ramavtalsleverantörernas uppgifter via sin hemsida enligt länk ovan.
Note on A51: Leverantören kan förbättra sina uppgifter under detaljprojekteringen. Leverantörerna har åtagit sig att minska den beräknade klimatpåverkan för konceptförskolan under avtalstid, inköpscentralen kommer att uppdatera uppgifterna minst en gång per år. Se mer detaljerad information i slutrapport konceptförskolornas klimatpåverkan under stöddokument.
Note on B51: mål 2022 saknas
Note on C51: mål att minska med 2% 2022.
Note on D51: mål att minska med 2% 2022.
Note on E51: mål att minska med 10% 2022. I kommande projekt kommer klimatförbättrad betong att ses över för att minska klimatpåverkan från konceptförskolorna. Dialog har hafts med Swerock som erbjuder klimatförbättradbetong, där ECO1 skulle kunna vara ett första steg som innebär ca 10 % klimatförbättring. Mål: 1. Minskad klimatpåverkan från använd betong med minst 10 %. Det långsiktiga målet innebär ännu högre grad av klimatförbättring, där ECO 2 och 3 kan komma att bli intressant. 2. Utreda minst tre alternativa produkter med en hög klimatbelastning ur ett klimatpåverkansperspektiv, som ska minska klimatpåverkan från dessa produktgrupper med minst 5–10 %.
Note on F51: Uppdaterat värde, minskning med 22,5% enligt mälsättning för 2022. Mål uppfyllt ändrad betong.
Note on G51: mål att minska med 5% 2022.

## ändringslogg
Ändringsdatum | Vad har ändrats?
220621 | Klimatbelastning Sjötorpshus, uppdatering för byte av betong med lägre CO2 belastning. Minskat från 385859 till 299059 kg CO2e. Minskning med 22,5%. Måltal angivna för minskad klimatberäkning 2022.
220826 | Ny ramavtalsleverantör efter överlåtelse från Flexator till Adapteo AB
231004 | Prisjustering Sjötorpshus - påslag 8,6 %
231219 | Uppdaterad klimatdata "Klimatpåverkan (kg CO2e"
240201 | Indexering för år 2024. Procentuell höjning med 3,96%
250101 | Indexering för år 2024. Procentuell höjning med 0,90%