## Koncepttyp C
Konceptförskolor inom koncepttyp C |  | Ramavtal förskolebyggnader Adda Inköpscentral
Förskolebyggnader i två plan för ca 80-120 barn
Utvärdering baserad på 108 barn och 21 personal
3 enheter med möjlighet till 6 till 9 barngrupper (baser)
| Brixly | JSB | Peab | Sjötorpshus | Skanska
Fasta priser koncept C inkl. standardgrund
södra Sverige - del Stormalmö |  | 57286788 | 45388454.3186 |  | 32302669.9559
södra Sverige - del övriga södra Sverige |  | 57286788 | 45388454.3186 |  | 32302669.9559
västra Sverige - del Storgöteborg | 37795648.8401 |  | 47511462.05 |  | 32302669.9559
västra Sverige - del övriga västra Sverige | 36258297.9089 |  | 47267438.9061 |  | 32302669.9559
mellersta Sverige - del Storstockholm |  |  | 45480074.8992 | 30169847.9176 | 35532326.5197
mellersta Sverige - del övriga mellersta Sverige |  |  | 50244530.2558 | 29620194.7882 | 32302669.9559
norra Sverige - del Norrlandskusten |  | 59209410 | 48560765.6475 |  | 32302669.9559
norra Sverige - del övriga norra Sverige |  | 60960588 | 48560765.6475 |  | 35532326.5197
Prissatta tillval/optioner
Avgående om mottagningskök | -145194.2778 | 1077648 | -109810.7808 | -97715.9956 | -154954.7016
Avfallskvarn i storkök | 79917.7182 | 208182 | 76257.4286 | 24429.2606 | 51367.459
Stekbord/kombibord i storkök | 180577.7749 | 85722 | 0 | 58019.2323 | 32698.936
Tillkommande om högfartshiss | 0 | 318396 | 244024.1897 | 372542.5603 | 240363.9001
Fasad av träpanel | 0 | 0 | Ingår i pris | Ingår | 0
Fasad av fibercementskivor | 373355.8181 | 263289 | Ingår i pris | 390863.9823 | 495368.9587
Utbyte av golv i icke våtrum till linoleum | -117130.3143 | -235123.2 | Ingår i pris | Ingår | -200099.6682
Fast solavskärmning Fasad 1 | 215229.214 | 85722 | 92728.7319 | 148284.1672 | 248904.9245
Fast solavskärmning Fasad 2 | 116155.6314 | 68577.6 | 36603.9422 | 45519.8347 | 159835.4364
Fast solavskärmning Fasad 3 | 81992.5795 | 356358.6 | 81747.863 | 162534.0458 | 211080.5372
Fast solavskärmning Fasad 4 | 0 | 413914.8 | 39043.7867 | 36550.7134 | 134213.4089
Golvvärme | Ingår | Ingår | Ingår i pris | ingår | ingår
I det fasta priset ingår bl.a. :
Standardgrund (grund ovan packad markbädd), anslutning till fettavskiljare (själva fettavskiljaren ingår ej), kanalisation för IT och larminstallationer
I det fasta priset ingår inte exempelvis:
Avfallsbyggnad, andra komplementbyggnader, förberedande markarbeten, gård och lekutrustning, lös inredning, larm, passagessystem, IT-kablage och uttag
För detaljer för vad som ingår i det fasta priset se bilaga 03 - Prisbilaga
Övriga uppgifter
BTA | 1398.33 | 1379.4 | 1400 | 1324 | 1337
BYA | 1014.69 | 809,9 inkl. takutsprång | 854.4 | 667 | 731
BRA | 1227.68 | 1274.8 | 1277.7 | 1248 | 1241
Pedagogisk yta | 563.83 | 599.2 | 566 | 576 | 591
Barnyta | 816.18 | 951.7 | 800 | 925 | 935
Verksamhetsyta | 1006.43 | 1216.2 | 985 | 1108 | 1113
Längsta mått (längd) | 43.225 | 45.75 | 55.58 | 39 | 35.4
Största bredd | 15.58 | 16.4 | 22.043 | 22.3 | 18.9
Byggnadshöjd | 6.7954 | 7.1 | 7.13 | 7.78 | 7.56
Nockhöjd | 8.8536 | 9.7 | 9.73 | 12 | 10.05
Totalhöjd | 8.853 | 11.25 | 10.51 | 12 | 10.05
Våningshöjd | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3
Rumshöjd | 2.7 | 2,700-5,700 | 2.7 | 2.7 | 2.7
Sockelhöjd | 0.15 | 0,3/0,1 | 0.2 | 0.6 | 0.25
Stomsystem | Trä, Betongbjkl, stål | KL-trä | Regelväggar i trä och bjälklag av KL-trä | Trästomme | Trä/ stål/ hdf
Grundsystem | Betongplatta på mark | Betongplatta på mark | Betongplatta på mark | Betongplatta på mark med förhöjd sockel | Betongplatta på mark + fund.
Uppvärminingssystem (och kort om styrning) | Fastigheten är utrustad med golvvärme som värms via FJVX och framledningstempen styrs av en utomhuskompenserad kurva, innomhusklimatet styrs via rumsgivare. | Fjärrvärme, växlad, med utomhustemperaturkompenserade kurvor för respektive system. • Golvvärme i alla utrymmen där barn vistas, 1 rum = 1 zon med styrning via fördelare och rumsgivare. • Radiatorer i övriga utrymmen. • Uppvärmd tilluft med hög återvinningsverkningsgrad i alla utrymmen. | fjärrvärme, utetemperaturkompenserad framledningstemperatur för VS-system | Fjärrvärme med Vattenburen golvvärme, prognosstyrning. Kan även erbjuda Bergvärme mot tillägg om beställarna önskar. | Golvvärme, rumsgivare
Ventilationssystem (antal aggregat, fabrikat, återvinning, styrning (CAV/VAV) | 1st aggregat med roterande värmeväxlare Fläkt Woods.Temperaturverkningsgrad 85%.CAV i förskolelokaler, Torg förses med VAV. Kök ventileras med separat takfläkt , tilluft kompenseras via spjällstyrning. | 2 st LA (FTX) • LA01 - allmänventilation, betjänar enheter + admin. o Fabrikat: IV Produkt o Återvinning: Roterande värmeväxlare o Styrning: VAV, luftkvalitet-, alt. närvarostyrning • LA02 - köksventilation, betjänar kök + ateljé. o Fabrikat: IV Produkt o Återvinning: Batterivärmeväxlare o Styrning: Drifttidsstyrning, förregling mot köksutrustning. | 4 st aggregat med roterande VVX, fabrikat IV-produkt. 3 aggregat för avdelningar och administration styrs för CAV. Aggregat för storkök utförs med VAV, kåpor forceras via tryckknapp. | 2 st luftb.aggregat LB01 och LB02 från Swegon. LB01 betjänar avdelningar och Personaldel medan LB02 betjänar storkök och matsal. Årstemperaturverkningsgraden för LB01 är 85,1% och för LB02 är 84,3%. De nio stora rummen i baserna, ateljé/verkstad, matsalen samt personalrummet har variabelt luftflöde, så kallat VAV-system. Övriga rum i byggnaden har konstant ventilationsflöde, sk CAV-system. | 2 aggr. , ej upphandlat, CAV, webbaserad pc system
Klimatpåverkan (kg CO2e) - leverantörens beräknade klimatpåverkan för konceptförskolan under byggskedet. Att nyttja som komplement till information om byggnadens energiförbrukning under driftskedet. Leverantörernas uppgifter i denna sammanställning är delvis baserade på schablondata. För att inte felaktigt exkludera relevanta leverantörer bör utvärdering ske med marginal på angivna värden och kravnivån bör verifieras med leverantören innan kontrakt tecknas. | 375000 | 382000 | 331000 | 238000 | 322000
Värmeförlusttal enligt förutsättningarna i upphandlingen (W/m2Atemp) | 31.4 | 18.6 | 16.2 | 16.7 | 19.1
Årsenergiförbrukning/primärenergital enligt förutsättningarna i upphandlingen (Enköping) (kWh/m2Atemp år) | Träpanel ingår (Fibercementskivor tillval) | 54.5 (Primärenergital) Specifik energianvändning 47.2 | 56.9 | 37 | 60.1
Fasadmaterial som finns prissatta | Tillval: Tegel | Träpanel | Träpanel | Målad finsågad granpanel 22 mm | Träpanel & fibercementskivor
Andra alternativa fasadmaterial som kan erbjudas | Papptak | Fibercementskivor Tegel Puts Plåt | Fasadskivor | Kebonypanel, puts, tegel, liggande träpanel, fibercementskivor mm | Väldigt många
Takbeklädnad som ingår | Tillval: Bandtäckt plåt | Papp | Papp | Betongtakpannor | Papp
Alternativa takbeklädnader som kan erbjudas | Pulpettak 6 till 12 graders lutning | Plåt Taktegel Sedum | Plåt | Plåttak, papptak, sedumtak, övrigt enligt önskemål från beställare | Plåt, Tegel och Sedum
Takformer och taklutningar som ingår | Tillval: Sadeltak 6-35 graders lutning | Sadeltak 200 lutning Loftgångar ingår | Sadeltak 14° Skärmtak sadeltak 22° | Sadeltak | Enl. sektion
Takformer och taklutningar som kan erbjudas | Fabrikat Nordan, Mtrl Trä/Aluminium | - | Tillval | Sadeltak med annan taklutning, pulpettak med flackare taklutning samt även platt tak 4 grader vid papptak, enligt önskemål från beställaren. | De mesta
Fönster - fabrikat och material/beklädnad | Detta framgår av planritningar | Aluminium klädda träfönster Harmoni Alu inåtgående 2+1 Vitmålat på insida, Ral 7004 utvändigt aluminium 2+1 2xenergi+ argon+VK U-värde 0,9 | Elitfönster | Trarydsfönster, aluminiumbeklädd utsida | Ej upphandlat, trä/ alu
Inredning som ingår i priset (exemeplvis lekkojor, viss inredning etc) | Golvvärme | BASENHET Pentry enligt uppställning Förvaringshyllor enl. uppställning Madrassförvaring enl. uppställning Bokhylla / Sittbänk enl. uppställning KAPPRUM/ LEKTORG Klädförvaring enl. uppställning Lekstruktur enl. uppställning GROVENTRÉ Skohylla enl. uppställning (Utv. sittbänk mot fasad) GEMENSAM YTA (Ateljé / Verkstad / Matsal) Pentry enl. uppställning, Ugn, Textil/ Vikvägg PAUSRUM Pentry enl. uppställning | Pentry, gradäng, utrustning i WC/RWC, sittnisch | Inredning ingår enligt kravspecifikation, stora möjligheter till lokala anpassningar och verksamhetsanpassade val finns | Enl. ritning verksamhetsplan
Ev. övrigt som ingår i priset (tex något som ej var kravställt men som ingår ) | 14 månader | Golvvärme i samtliga ytor för vistelsezon | Valfri komposition erbjuder en flexibilbel anpassning till tomt. Länk upp till 4m ingår. Golvvärme | Stor flexibilitet, en grundkonstruktion med förhöjd sockel, närvarostyrd ventilation, invändig trappa med glasväggar mellan golv & tak på plan 2 runt bjälklagsöppningen för invändig trappa. Golvvärme | Enl. ritning verksamhetsplan . Golvvärme
Leveranstid vid goda förutsättnignar. Avser tid från erhållet bygglov. | Anders Johansson anders.h.johansson@brixly.se 0725-98 52 30 | 14 månader | 18 månander | 12 månader. | 9 mån.ader
Kontaktperson hos leverantören för kommuner/kommunala bolag vid frågor kring förskolorna | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/brixly-koncept-c.pdf | Peter Axelsson peter.axelsson@jsb.se 0739-10 00 86 | Olika beroende på ort. Se länk nedan. | Robert Arconge robert.arconge@sjotorpshus.se 076-946 06 85 | Nicklas Hagervall nicklas.hagervall@skanska.se 010-449 33 44
Länk till planlösning och fasad på SKL Kommentus hemsida | https://forskola.brixly.se/ | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/jsb-koncept-c.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/peab-koncept-c.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/sjotorpshus-koncept-c.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/skanska-koncept-c.pdf
Länk till hemsida med mer information och ritningar på byggnaden |  | https://jsb.se/tallen | https://peab.se/produkter/entreprenad/flexibla-forskolekoncept-med-barnet-i-fokus/ | https://www.sjotorpshus.se/sida.php?sida=112&rubrik=Ramavtal+f%C3%B6rskolor | https://www.skanska.se/forskolor
Samtliga koncept har exempelvis:
Närvarostyrd LED-belysning (undantag för närvarostyrning på vissa utrymmen)
Tomrör och annan förberedelse för IT-installationer och larminstallationer
Val av golvbeklädnad där pris finns på för icke våtrum PVC-fri plastmatta och linoleum. Andra valfria golvmaterial kan köpas.
Samtliga öppningsbara fönster har Kip-dreh beslag eller beslag med motsvarande funktion
För detaljerad information: Se kravställning i förfrågningsunderlag samt ramavtalsleverantörernas uppgifter via sin hemsida enligt länk ovan.
Ändringsdatum
220621
Note on A52: Leverantören kan förbättra sina uppgifter under detaljprojekteringen. Leverantörerna har åtagit sig att minska den beräknade klimatpåverkan för konceptförskolan under avtalstid, inköpscentralen kommer att uppdatera uppgifterna minst en gång per år. Se mer detaljerad information i slutrapport konceptförskolornas klimatpåverkan under stöddokument.
Note on B52: mål för minskning 2022 saknas.
Note on C52: mål att minska med 2% 2022.
Note on D52: mål att minska med 10% 2022. I kommande projekt kommer klimatförbättrad betong att ses över för att minska klimatpåverkan från konceptförskolorna. Dialog har hafts med Swerock som erbjuder klimatförbättradbetong, där ECO1 skulle kunna vara ett första steg som innebär ca 10 % klimatförbättring. Mål: 1. Minskad klimatpåverkan från använd betong med minst 10 %. Det långsiktiga målet innebär ännu högre grad av klimatförbättring, där ECO 2 och 3 kan komma att bli intressant. 2. Utreda minst tre alternativa produkter med en hög klimatbelastning ur ett klimatpåverkansperspektiv, som ska minska klimatpåverkan från dessa produktgrupper med minst 5–10 %.
Note on E52: Uppdaterat värde, minskning med 20% enligt mälsättning för 2022. Minskat från 297900 till 239379 kg CO2e Mål 2022 uppfyllt.
Note on F52: Mål att minska med 5% 2022.

## Händelselog
Ändringsdatum | Vad har ändrats?
220826 | Ny ramavtalsleverantör efter överlåtelse från Flexator till Adapteo AB
231004 | Prisjustering Sjötorpshus - påslag 9,610%
231219 | Uppdaterad klimatdata "Klimatpåverkan (kg CO2e)"
240201 | Indexering för år 2024. Procentuell höjning med 3,76%
250101 | Indexering för år 2025. Procentuell höjning med 0,79%